Anexa 1

Declarație privind respectarea principiului DNSH

Subsemnatul/a..............., posesor al CI seria......., nr. ....., eliberată de ........, CNP ......... , în calitate de reprezentant legal al ................, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

- Oferta transmisă in cadrul  Planul Național de Redresare și Reziliență , Granturi pentru Digitalizarea Universităților avand ca beneficiar Universitatea Titu Maiorescu pentru proiectul “Digitalizarea UTM și pregătirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, cod 215961572 respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01).

- Astfel, produse ofertate de................. nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(a) atenuarea schimbărilor climatice;

(b) adaptarea la schimbările climatice;

(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

(d) tranziția către o economie circulară;

(e) prevenirea și controlul poluării;

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

Reprezentant legal Ofertant

Nume și prenume .................................................................

Dată ................................................

Anexa 2 Model orientativ declarație pe proprie răspundere

OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

Privind evitarea conflictului de interese

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Subsemnatul/a ............................., CNP ........................... în calitate de reprezentant legal al............................................., referitor la procedura de achiziție ........................................, derulată în cadrul contractului / ordinului / deciziei / acordului de finanțare nr. ....................... pe proprie răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- mă oblig ca pe parcursul perioadei de implementare și a perioadei de sustenabilitate aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus să nu angajez persoane fizice soț/soție, rude ori afini până la gradul II inclusiv ai acestora și să nu contractez persoane juridice, care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. În acest sens mă oblig să solicit o declarație pe proprie răspundere fiecărei persoane pe care urmează să o angajez și să verific lista persoanelor juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai

sus.

- mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care:

- să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat,

- să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau

- să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / asociaților, administratorilor acestora, să existe persoane fizice sau juridice autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la doi sau mai mulți dintre operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat.

- să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II,

- să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință poate fi considerat a fi un stimulent.

Subsemnatul/a ............................ declar ca voi notifica imediat beneficiarul, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru remedierea conflictului de interese.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că MIPE, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

(numele și funcția)

(data)

(semnătura)

Anexa 3

Model formular propunere tehnica

- Descriere produse ofertate

| Specificatii tehnice solicitate in caietul de sarcini |  | Propunerea tehnica |  | Trimiteri la documentatia tehnica corespunzatore (prospect/catalog/ brosura/manual/fișă tehnică etc.) Exemplu: conform cu fișa tehnică cu titlul.... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente cablare rețea laboratoare digitale |  |  |  |  |
| Cod produs: | Denumire produs/ Model, incl an lansare versiune (dacă este aplicabil) | Cod produs: | Denumire produs/ Model, incl an lansare versiune (dacă este aplicabil) |  |
| Specificatii tehnice solicitate |  | Specificatii tehnice ofertate |  |  |
| Categorie; Cladire; Etaj; Sala; Echipament/ Material sau echivalent; Cantitate bucăți; Motivul achizitiei. A; IOR 1; Etaj 1; Cabluri HDMI OM3 braided gold plateted 10m; 8; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. A; IOR 1; Parter; Cabluri HDMI OM3 braided gold plateted 10m; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. A; IOR 1; Rezerva; Cabluri HDMI OM3 braided gold plateted 10m; 6; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. A; IOR 1; Subsol; Cabluri HDMI OM3 braided gold plateted 10m; 7; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. A; IOR 1; Etaj 2; Cabluri HDMI OM3 braided gold plateted 10m; 7; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. A; IOR 1; Etaj 3; Cabluri HDMI OM3 braided gold plateted 10m; 10; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. A; IOR 1; Etaj 4; Cabluri HDMI OM3 braided gold plateted 10m; 10; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. B; IOR 1; Subsol; IT; FortiGate-121G Hardware plus 5 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP); 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigura transportul si securitatea retelei. C; Corp M; Etaj 2; 202; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Corp M; Etaj 2; 203; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Corp M; Etaj 2; 208; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Corp V; Etaj 2; 209; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Corp V; Etaj 2; 210; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Corp V; Etaj 2; 214; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Corp V; Etaj 3; 304; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Farmacie; Subsol; L1; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Targu Jiu; Etaj 2; L1; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. C; Targu Jiu; Etaj 2; L2; Switch PoE Ubiquiti Unifi 16 porturi; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. D; Corp M; Etaj 1; 114; Cabluri CAT6a 1.5m UTP; 50; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Relocare Camera Tehnica din M114. D; Corp M; Hol/ Laboratoare; Cabluri 0.5m CAT 6a UTP; 250; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Cablare structurata rack uri. E; Corp V; Etaj 2; Data Center; NAS cu server Syslog integrat; 1; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Monitorizare loguri. F; Corp V; Etaj 2; Data Center; HDD + SSD Server NAS; 14; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Stocare loguri. G; Corp M; Etaj 2; 202; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Corp M; Etaj 2; 203; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Corp M; Etaj 2; 208; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Corp V; Etaj 2; 209; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Corp V; Etaj 2; 210; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Corp V; Etaj 2; 214; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Corp V; Etaj 3; 304; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Farmacie; Subsol; L1; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Targu Jiu; Etaj 2; L1; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. G; Targu Jiu; Etaj 2; L2; AP Pro WiFi 7; 2; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Implementare retea WIFI 6. IOR 1; Etaj 1; Adaptoare DP tata – HDMI mama; 8; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. IOR 1; Etaj 2; Adaptoare DP tata – HDMI mama; 5; Facilitare funcționare laboratoare digitale - Asigurarea proiectiei in sali. - Cabluri HDMI de tip AOC (Active Optical Cable) Obiectul de achizitie: Cabluri HDMI de tip AOC (Active Optical Cable) pentru asigurarea transmiterii semnalului video și audio la o calitate maximă între echipamentele de calcul și sistemele de afișare (ecrane și table inteligente) utilizate în cadrul Facultății de Medicină Generală și Facultății de Medicină Dentară. Aceste cabluri vor fi folosite în activități didactice și de prezentare, unde acuratețea și claritatea imaginilor medicale reprezintă un element esențial al procesului educațional. Din acest motiv, se impune utilizarea unor cabluri performante, capabile să redea conținut video la rezoluții și detalii foarte ridicate, fără pierderi de semnal. Caracteristici tehnice minime pentru cablu HDMI AOC (Active Optical Cable): - Tip conectori: HDMI Type A (mama–tată) standard. - Standard suportat: HDMI 2.1 sau superior. - Rezoluție video suportată: - minim 8K @ 60Hz, - 4K @ 120Hz. - Lățime de bandă: minim 48 Gbps. - Suport pentru funcții HDMI 2.1: - Dynamic HDR, - eARC (Enhanced Audio Return Channel), - VRR (Variable Refresh Rate), - ALLM (Auto Low Latency Mode). - Lungime cablu: 10 m ± 0,5 m. - Construcție: - Tehnologie AOC (Active Optical Cable – semnal pe fibră optică + alimentare electrică pentru electronicele interne), - Cablul să fie unidirecțional (cu marcaje clare Source/Display). - Compatibilitate: HDCP 2.3 sau superior, CEC. - Diametru cablu: ≤ 5 mm (pentru flexibilitate și instalare facilă). - Alimentare: alimentat direct din port HDMI, fără alimentare suplimentară. - Certificare: conform standardului "Ultra High Speed HDMI Cable Certification Program". - Altele: protecție la interferențe EMI/RFI, testat pentru transmisie stabilă la lungimea specificată. - Echipamente de tip firewall Obiectul de achizitie: Echipament de tip firewall necesar pentru extinderea și integrarea infrastructurii de securitate a rețelei la nivelul campusurilor universității. În prezent, în unul dintre campusuri este deja implementat un echipament Fortinet FortiGate-121G, utilizat cu servicii de securitate active prin licențe FortiCare Premium și FortiGuard Unified Threat Protection (UTP). Pentru a asigura o administrare centralizată, o interoperabilitate completă între locații și un nivel unitar de securitate cibernetică, se impune achiziția aceluiași model de echipament sau a unuia echivalent din punct de vedere tehnic și funcțional. Caracteristici tehnice minime pentru echipament de tip firewall de rețea (echivalent FortiGate-121G) - Tip echipament: Next-Generation Firewall (NGFW) cu funcții integrate de rutare, VPN și securitate unificată (UTM). - Performanță firewall: minim 10 Gbps throughput. - Performanță Threat Protection (UTP): minim 1 Gbps. - Performanță IPS: minim 2 Gbps. - Performanță VPN (IPSec): minim 3 Gbps. - Număr porturi: minim 12 porturi Ethernet (din care cel puțin 4 porturi 1G RJ45 și 4 porturi SFP 1G/10G). - Interfețe suplimentare: porturi de management dedicate și consolă serială. - Suport VPN: SSL și IPSec, cu criptare hardware. - Funcționalități de securitate integrate: - IPS (Intrusion Prevention System), - Antivirus, - Antispam, - Web Filtering, - Application Control, - SSL Inspection, - Sandboxing prin serviciu cloud. - Administrare: locală (interfață web/CLI) și centralizată prin FortiManager sau soluție echivalentă. - Licențiere: pachet de servicii de suport și securitate activă minim 5 ani, echivalent FortiCare Premium + FortiGuard Unified Threat Protection (UTP). - Montaj: rackabil, cu kit de montare inclus. - Certificări: CE, FCC, RoHS; conformitate cu standarde de securitate de rețea (ex. ICSA, NSS Labs sau echivalent). - Alimentare: 230V AC, sursă inclusă opțional redundantă. - Echipament de tip switch PoE Obiectul achizitiei: Echipament de tip switch PoE atat pentru alimentarea și interconectarea punctelor de acces wireless destinate rețelei Wi-Fi separate a laboratoarelor de informatică, cat si pentru echipamentele de tip Desktop/AiO (all in one) prezente in laboratoare. Caracteristici tehnice minime pentru switch PoE managed (echivalent Ubiquiti UniFi USW-PRO-MAX-16-POE) - Tip echipament: switch de rețea Layer 3, administrabil (managed). - Număr total porturi: minim 16 porturi Ethernet RJ-45. - Viteze suportate: porturi multi-gigabit 1G/2.5G. - Porturi uplink: minim 2 x SFP+ 10G. - Suport PoE: - compatibil IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+); - putere totală PoE disponibilă: minim 240 W. - Rată de comutare (switching capacity): minim 80 Gbps. - Tabel MAC address: minim 32.000 intrări. - Layer 3: suport rutare statică, inter-VLAN routing, DHCP relay. - Administrare: prin platforma UniFi Network Controller sau soluție echivalentă de management centralizat. - Funcții de rețea: VLAN tagging, QoS, agregare de linkuri (LACP), ACL, RSTP/MSTP. - Alimentare: 230 V AC, sursă internă inclusă. - Răcire: ventilatoare silențioase controlate termic. - Montaj: rack 19”, kit de montare inclus. - Certificări: CE, FCC, RoHS. - Patch-cord UTP/FTP Cat.6A Obiectul achiziției: Patch-cord UTP/FTP Cat.6A pentru lucrările de recablare și reorganizare a rack-urilor de rețea din infrastructura IT a universității. Caracteristici tehnice minime pentru patch-cord UTP/FTP Cat.6A - Categorie: minim Cat.6A, conform standardelor ISO/IEC 11801 și ANSI/TIA-568-C.2. - Tip: UTP (ne-ecranat) sau FTP (ecranat global). - Lungimi necesare: - 0,5 m ±10% (250buc) - 1,5 m ±10% (50buc) - Conectori: RJ45 – RJ45, tip 8P8C, turnați integral, cu protecție antipresiune (boot). - Conductori: cupru 100% (nu CCA – Copper Clad Aluminum și nu aliaje). - Rată de transfer: minim 1 Gbps (1000BASE-T). - Frecvență de lucru: minim 500 MHz. - Construcție: - Manson turnat integral, anti-rupere; - codare pe culoare pentru identificare ușoară. - Compatibilitate: completă cu prize și patch-paneluri Cat.6A existente. - Testare: fiecare cablu testat individual și certificat conform cerințelor Cat.6A. - Performanță: transmisie stabilă, pierderi minime de semnal, respectarea parametrilor de NEXT și RL conform standardului. - Culoare: Albastru - NAS cu server Syslog integrat Obiectul achiziției Achiziția unui echipament NAS cu software server Syslog integrat, destinat colectării și stocării logurilor echipamentelor de rețea, cu funcționare continuă 24/7 și suport pentru configurații RAID. Cerințe tehnice minime Hardware - Sloturi HDD/SSD: minim 10 pentru unități 3.5"/2.5" - Sloturi M.2 NVMe: minim 4. - Memorie RAM instalată: minim 16 GB. - Memorie RAM suportată: minim 64 GB. - Procesor: multi-core 64-bit, cu suport pentru criptare hardware AES-NI sau echivalent, având scor PassMark Multithread Rating minim 10.000 (conform bazei publice www.cpubenchmark.net). - Rețea: minim 2× 1 GbE, cu suport LACP și VLAN; extensie 10 GbE/25 GbE. - RAID: suport pentru RAID 0/1/5/6/10 și JBOD. - Alimentare: sursă internă, preferabil redundanță. - Răcire: ventilatoare controlate automat. Stocare și fișiere - Sisteme de fișiere cu verificare integritate și snapshot-uri; suport cache NVMe (read/write); replicare și backup programabile. Software Syslog (integrat) - Server Syslog compatibil RFC 3164 / RFC 5424, cu recepție UDP și TCP. - Posibilitate de colectare loguri de la minim 200 surse distincte. - Filtrare și stocare automată per dispozitiv, cu rotație și retenție configurabile. - Interfață web pentru căutare și export loguri (text/CSV). - Alerte prin e-mail la evenimente critice Compatibilitate și garanție - Compatibil cu unitățile HDD Enterprise și SSD M.2 solicitate. - Garanție minim 36 luni. - HDD Enterprise minim 24 TB si SSD M2 pentru sistem salvare loguri echipamente retea Obiectul achiziției Achiziția a 10 unități de stocare tip HDD enterprise, destinate utilizării într-un sistem NAS (Network Attached Storage) cu funcționare continuă 24/7, în configurație RAID si 4 bucati SSD M2, utilizate pentru stocarea și arhivarea logurilor echipamentelor de rețea. Cerințe tehnice minime HDD - Cantitate: 10 bucăți - Capacitate brută: minim 24 TB per unitate - Format fizic: 3.5" (LFF) - Interfață: SATA 6 Gb/s sau SAS 12 Gb/s (toate unitățile din același lot vor avea aceeași interfață) compatibile cu NAS-ul livrat - Viteză de rotație: minim 7200 RPM - Memorie cache: minim 512 MB - Timp mediu între defecte (MTBF): minim 2.500.000 ore - Funcționare continuă: 24/7 - Optimizare pentru NAS/RAID: suport pentru funcții de tip ERC/TLER/CCTL - Toleranță la vibrații: senzori de vibrație (RV sensors) integrați - Temperatură de operare: minim 5 °C, maxim 60 °C - Conformitate: CE, RoHS, REACH, WEEE - Garanție: minim 60 luni (5 ani) - HDD-urile trebuie să fie compatibile cu sistemul NAS livrat Cerințe tehnice minime SSD M2 - Cantitate: 4 bucăți - Capacitate brută: minim 8 TB per unitate - Format fizic: M.2 (ex. 2280) - Interfață: NVMe PCI Express x4 (compatibilă cu sloturile NAS-ului) - Timp mediu între defecte (MTBF): minim 2.000.000 ore - Temperatură de operare: minim 0 °C, maxim 70 °C - Conformitate: CE, RoHS, REACH, WEEE - Garanție: minim 60 luni (5 ani) - SSD-urile trebuie să fie compatibile cu sistemul NAS livrat - Punct de acces wireless Obiectul achizitiei: Punct de acces wireless pentru extinderea și separarea rețelei Wi-Fi destinate laboratoarelor de informatică din cadrul universității. Caracteristici tehnice minime pentru punct de acces wireless - Standard wireless: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 7). - Bande de frecvență: simultan 2.4 GHz, 5 GHz și 6 GHz (tri-band). - Viteză agregată totală: minim 9 Gbps (cumulat pe toate benzile). - Antene: integrate, omnidirecționale, cu tehnologie MIMO minim 4x4. - Suport tehnologic: - OFDMA, MU-MIMO, 1024/4096-QAM, - BSS Coloring, TWT (Target Wake Time), - compatibilitate cu standardele WiFi 5/6/6E pentru dispozitive mai vechi. - Putere de emisie: conform reglementărilor ETSI EN 300 328 (max. 20 dBm pe 2.4 GHz și 23 dBm pe 5/6 GHz). - Porturi: minim 1 x Ethernet 2.5G/1G PoE (Power over Ethernet, 802.3at sau 802.3bt). - Montaj: plafon / perete, kit inclus. - Administrare: centralizată prin platforma UniFi Network Controller - Securitate: WPA3, WPA2-Enterprise, RADIUS, VLAN tagging, guest portal, captive portal. - Alimentare: PoE (Power over Ethernet) - Temperatură de funcționare: 0°C – 40°C, umiditate max. 90% fără condens. - Carcasă: ignifugă, pentru utilizare interioară. Certificări: CE, RoHS, FCC. |  |  |  |

- Descriere servicii complete de livrare:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - Descriere servicii complete de livrare | Descriere servicii complete de livrare |
| --- | --- |
| Furnizorul isi asuma responsabilitatea si prezinta garantia livrarii și instalării produselor ofertate la locul destinat functionarii, respectiv Echipamente cablare rețea laboratoare digitale, la locațiile de implementare a proiectului, care vor fi indicate de Beneficiarul privat în București, respectiv unde se află clădirile Corp M, Corp V, IOR 1, Facultatea de Farmacie, și în Târgu Jiu, în locația/clădirea aferentă. Furnizorul va oferi servicii profesionale de instalare, testare și punere în funcțiune a produselor. Instalarea, testarea și punerea in functiune vor fi realizate de furnizor, fara costuri suplimentare, in prezenta reprezentantilor beneficiarului privat si ai furnizorului. La locațiile de implementare a proiectului, furnizorul va asigura și echipa necesară pentru punerea în funcțiune a produselor livrate și demonstrarea funcționalității si a performanțelor asumate prin contract, respectiv pentru realizarea activitatilor de instalare, testare și punere în funcțiune a produselor. | (Asumare de către ofertant a specificațilori solicitate în caietul de sarcini și descriere servicii complet de livrare) |

- Termen pentru livrare, instalare, testare și punere in functiune:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - termen pentru livrare, instalare, testare și punere in functiune | Termen propus pentru livrare, instalare, testare și punere in functiune |
| --- | --- |
| Termenul solicitat pentru livrare, instalare, testare și punere in functiune este de maxim 45 zile calendaristice de la data semnarii contractului de furnizare. Furnizorul va respecta precizarile din normele si legislatia aplicabila produselor livrate si serviciilor prestate. Receptia produselor livrate se va efectua dupa instalare, testare și punere in functiune. Receptia se finalizeaza prin incheierea unui Proces Verbal de Receptie Calitativa si Punere in Functiune, semnat de ambele parti. In baza acestui document, furnizorul va emite factura pentru produsele livrate, urmand ca plata sa fie efectuata de Beneficiarul privat conform clauzelor contractuale. Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăti. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și Termen propus pentru livrare, instalare, testare și punere in functiune) |

- Documente livrare produse:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - Documente la livrare produse solicitate | Documente la livrarea produselor ofertate |
| --- | --- |
| Livrarea produselor: produsele trebuie să respecte specificațiile tehnice solicitate, iar la livrare să fie însoțite de: • Certificatul de garanție; • Declarație/certificat de conformitate; • Avizul de însoțire a mărfii; • Licente software (dacă este cazul); • Documente însoțitoare (Ex. Manuale tehnice, instrucțiuni de operare și mentenanță, fișe tehnice etc.) - vor fi prezentate în limba romană. Dacă sunt redactate și în alte limbi decât limba română, ofertanții au obligativitatea să le prezinte și traduse în limba română de către un traducător autorizat. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și Documente la livrarea produselor ofertate) |

- Perioada garantie produse. Garantia produselor, întreținere și service:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - Perioada garantie produse solicitată. Garantia produselor, întreținere și service solicitate | Perioada garantie produse ofertată. Garantia produselor, întreținere și service ofertate |
| --- | --- |
| Produsele ofertate trebuie sa fie noi (nefolosite), de cea mai bună calitate, cu performanțe tehnologice de ultimă generaţie și realizate în concordanță cu reglementările și standardele interne și internaționale valabile în prezent, standarde care vor fi menționate în ofertă. Furnizorul va asigura garanția comerciala a produselor, conform legii, de minim 24 luni, cu excepția următoarelor produse pentru care garanția comercială uzuală este după cum urmează: - FortiGate-121G Hardware plus 5 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) sau echivalent – minim 36 luni; - NAS cu server Syslog integrat sau echivalent – minim 36 luni; - HDD + SSD Server NAS sau echivalent – minim 60 luni. Garantia produselor este cea solicitată prin prezentul caiet de sarcini, perioadă care va curge de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie Calitativa si Punere in Functiune. Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure și permanente și/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanție. Produsele/componentele defectate în termenul de garanție se remediază prin grija și pe cheltuiala furnizorului sau se înlocuiesc cu alte produse noi identice sau superioare calitativ în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către furnizor a actului de sesizare. În cazul imposibilității reparației sau înlocuirii pieselor defecte, se va înlocui deci întreg produsul, iar actul de sesizare se poate transmite prin e-mail. După efectuarea reparației și punerea în funcțiune a echipamentului, între furnizor și beneficiarul privat se întocmește un proces-verbal de remediere a defecțiunii, iar perioada de garanție se va prelungi pentru echipamentele în cauză cu durata totală a imobilizării. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și perioada de garanție produse ofertate, garanția produselor, întreținere și service ofertate) |

- Condiții de plată:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini – condiții de plată | Condiții de plată ale ofertantului |
| --- | --- |
| Condiții de plată: in baza facturii emise de Ofertant (Furnizor), transmise prin sistemul e-Factura (valabil pentru operatorii economici înregistrați în Romania), cu conditia efectuarii receptiei calitative, respectiv punerii în functiune, consemnate prin procese verbale semnate de ambele părți. Plata se va realiza in termen de 30 zile de la data emiterii facturii de către Furnizor și comunicării către Beneficiarul privat. Beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de transfer conform PNRR, asumandu-si toate obligatiile ce decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer. | (Asumare de către ofertant a specificațilori solicitate în caietul de sarcini și condiții de plată) |

Ofertant,

…………………………….

Semnatura si ștampila

OPERATOR ECONOMIC							                      Anexa 4

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre:  Universitatea  Titu  Maiorescu

Adresa:	Calea Vacaresti nr.187, sector 4, Municipiul Bucuresti,

tel:  021 325 2164,

fax: 021 316 1646

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizăm .........................................................................................................................................................,

(denumirea produselor)

pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei - Lei) la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei - Lei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în baza comenzii ferme primite de la achizitor, la termenul din oferta noastră, respectiv de _______________zile.

(in litere si cifre)

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de ____________________, legal autorizat sa semnez   (semnatura) oferta pentru si in numele _________________________(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant / Lider de asociere,…............. …………………(numele operatorului economic)

Anexa 4a

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru produsele din oferta

| Nr. Crt. | Denumirea Produsului* | Cod produs de la fabricant/ Versiune** licență | Denumire Fabricant, tara de origine | Cantitatea (U.M.) | Pretul Unitar (fara TVA) | Pretul Total (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lei | Lei |
| 1 | Echipamente cablare rețea laboratoare digitale – aferente fiecăreia dintre cele 5 clădiri ale Universității Titu Maiorescu în care se află laboratoare digitale |  |  | 5 (seturi de echipamente per clădire în care se află laboratoare digitale) |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Echipamente cablare rețea laboratoare digitale | - |  | (seturi de echipamente per clădire în care se află laboratoare digitale) | - | (preț total Echipamente cablare rețea laboratoare digitale) |

*) acolo unde se aplică, se vor specifica toate componentele si accesoriile ce alcatuiesc produsul/produsele astfel incat sa rezulte corespondenta cu descrierea din propunerea tehnica

**) acolo unde se aplică

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)