Anexa 1

Declarație privind respectarea principiului DNSH

Subsemnatul/a..............., posesor al CI seria......., nr. ....., eliberată de ........, CNP ......... , în calitate de reprezentant legal al ................, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

- Oferta transmisă in cadrul  Planul Național de Redresare și Reziliență , Granturi pentru Digitalizarea Universităților avand ca beneficiar Universitatea Titu Maiorescu pentru proiectul “Digitalizarea UTM și pregătirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, cod 215961572 respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01).

- Astfel, produse ofertate de................. nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(a) atenuarea schimbărilor climatice;

(b) adaptarea la schimbările climatice;

(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

(d) tranziția către o economie circulară;

(e) prevenirea și controlul poluării;

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

Reprezentant legal Ofertant

Nume și prenume .................................................................

Dată ................................................

Anexa 2 Model orientativ declarație pe proprie răspundere

OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

Privind evitarea conflictului de interese

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Subsemnatul/a ............................., CNP ........................... în calitate de reprezentant legal al............................................., referitor la procedura de achiziție ........................................, derulată în cadrul contractului / ordinului / deciziei / acordului de finanțare nr. ....................... pe proprie răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- mă oblig ca pe parcursul perioadei de implementare și a perioadei de sustenabilitate aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus să nu angajez persoane fizice soț/soție, rude ori afini până la gradul II inclusiv ai acestora și să nu contractez persoane juridice, care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. În acest sens mă oblig să solicit o declarație pe proprie răspundere fiecărei persoane pe care urmează să o angajez și să verific lista persoanelor juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai

sus.

- mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care:

- să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat,

- să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau

- să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / asociaților, administratorilor acestora, să existe persoane fizice sau juridice autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la doi sau mai mulți dintre operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat.

- să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II,

- să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință poate fi considerat a fi un stimulent.

Subsemnatul/a ............................ declar ca voi notifica imediat beneficiarul, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru remedierea conflictului de interese.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că MIPE, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

(numele și funcția)

(data)

(semnătura)

Anexa 3

Model formular propunere tehnica

- Descriere produse ofertate

| Specificatii tehnice solicitate in caietul de sarcini |  | Propunerea tehnica |  | Trimiteri la documentatia tehnica corespunzatore (prospect/catalog/ brosura/manual/fișă tehnică etc.) Exemplu: conform cu fișa tehnică cu titlul.... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza 1 bucată |  |  |  |  |
| Cod produs: | Denumire produs/ Model, incl an lansare versiune (dacă este aplicabil) | Cod produs: | Denumire produs/ Model, incl an lansare versiune (dacă este aplicabil) |  |
| Specificatii tehnice solicitate |  | Specificatii tehnice ofertate |  |  |
| Caracteristică tehnică:. Caracteristici generale - Simulator pentru exersarea abilităților motorii și procedurale în chirurgia minim invazivă laparoscopică. - Sistem stand-alone, cu stație proprie de training, ergonomică, stabilă și mobilă. - Sistemul trebuie să imite condițiile unei interventii chirurgicale reale.. Componenta hardware - Cameră video Full HD, conectată prin USB, cu mișcare liberă în toate direcțiile și opțiune de blocare pentru practică individuală. - Iluminare internă LED pentru vizibilitate optimă. - Minimum 8 poziții de inserție a trocarelor, proiectate cu precizie. - Instrumente laparoscopice reutilizabile, compatibile, minim 4 tipuri: - pensa prindere, - disector, - foarfece, - portac.. Software și funcționalități - Software dedicat simulatorului, cu cod unic de licență, care să permită minim: - Înregistrare video, - Cronometrarea timpilor de execuție/lucru, - Ajustarea imaginii, - Compatibilitate minim cu Windows, MacOS, Linux sau echivalent.. Module incluse (minim): - Module pentru abilități de bază — minim 7: - Cuvă, - modul de instruire - Benzi de cauciuc, - modul de instruire – Filetare, - modul de antrenament – Bile, - modul de instruire – Suturare, - modul de antrenament - Tăiere/ sutura țesut tensionat, - modul de antrenament - fixare universală. - Module procedurale avansate (abilități de lucru avansate)— minim 7: - Apendicectomie. - Colecistectomie. - Prostatectomie. - Ginecologie. - Disecție vase și țesuturi cu clipare tip FLS. - Anastomoze. - Chirurgie intestin.. Stație de lucru/training (mobilier tehnic) minim: - Structură pliabilă. - Reglare înălțime monitor. - Reglare înălțime suprafață de lucru. - Roți blocabile pentru mobilitate. - Construcție solidă și ergonomie ridicată.. Display și calcul - Computer All-in-One cu ecran tactil inclus în sistem.. Operare - Instalare rapidă a modulelor, - Funcționare cu alimentare simplă, - Posibilitatea utilizării și separat de stație, cu orice computer compatibil/cu software instalat... Kit multifuncțional laparotomie inclus Kitul trebuie să ofere posibilitatea exersării: - Inciziilor, - suturilor simple și continue, - tehnicilor de realizare a nodurilor, - manipulării țesuturilor moi în câmp de lucru restrâns, - anastomozelor pe structuri tubulare artificiale. Conținut minim obligatoriu al kitulu Setul trebuie să includă cel puțin următoarele accesorii: - Instrumentar chirurgical de antrenament – minim 4 piese: - Menghină / support fixare, - Pensetă chirurgicală, - Foarfece chirurgicale, - Bisturiu (cu lamă protejată sau reîncărcabilă). - Materiale de simulare țesuturi minim: - Inserție de piele artificială multistrat, dimensiune minimă: 12,5 cm x 15,5 cm - Casetă tehnică cu țesuturi artificiale, dimensiune minimă: 10 cm x 10 cm - Simulatoare tubulare pentru sutură și anastomoză minim: - 2 buc. intestin artificial diametru minim: 1,5 cm, grosime perete: ≈2 mm, lungime minimă: 15 cm - 2 buc. tub pentru sutură diametru minim: 0,7 cm, grosime perete: ≈1 mm, lungime minimă: 12 cm - Cartușe/inserturi pentru instruire avansată Minim 3 bucăți dedicate simulării: - anastomozei, - suturării într-un câmp de operare limitat, - exercițiilor de legat noduri sub tensiune. - Elemente auxiliare pentru tehnici de noduri - Cârlig pentru fixarea nodurilor, - Șnur pentru exersarea nodurilor de bază, - Huse pentru simularea câmpului restrâns, - Consumabile Minim 12 fire de sutură adaptate materialelor de training. |  |  |  |

- Descriere servicii complete de livrare (instalare, testare, punere in functiune și training/instruire):

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - Descriere servicii complete de livrare | Descriere servicii complete de livrare |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta precizarile din normele si legislatia aplicabila produselor livrate si serviciilor prestate. Furnizorul isi asuma responsabilitatea si prezinta garantia livrarii și instalării produselor ofertate la locul destinat functionarii, respectiv Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza, la locația din Str. Gheorghe Petraşcu nr.67A, sect. 3, Bucureşti. Livrarea produselor ofertate va fi realizata la sediul Beneficiarului privat. Furnizorul va oferi servicii profesionale de instalare, testare, punere în funcțiune a produselor și training/instruire. Instalarea, testarea, punerea in functiune și training/instruirea vor fi realizate de furnizor, fara costuri suplimentare, in prezenta reprezentantilor beneficiarului privat si ai furnizorului. La locația proiectului, furnizorul va asigura și echipa necesară pentru punerea în funcțiune a produselor livrate și demonstrarea funcționalității si a performanțelor asumate prin contract, respectiv pentru realizarea activitatilor de instalare, testare, punere în funcțiune a produselor și training/instruire. Furnizorul este responsabil pentru desfășurarea unei sesiuni de training/instruire pentru a se asigura că angajații Beneficiarului privat au abilitățile și cunoștințele necesare pentru a opera, gestiona și maximiza potențialul Simulatorului procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza. Durata totală sesiuni de training/instruire aferente/număr estimat de cursanți: minim 4 ore/minim 2 cursanți. | (Asumare de către ofertant a specificațilori solicitate în caietul de sarcini și descriere servicii complet de livrare) |

- Termen pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune și training/instruire:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - termen pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune și training/instruire | Termen propus pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune și training/instruire |
| --- | --- |
| Termenul solicitat pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune a produselor și training/instruire este de maxim 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de furnizare. Instalarea, testarea, punerea in functiune a produselor și traning/instruirea se vor efectua de personalul Furnizorului. Receptia produselor livrate se va efectua dupa instalare, testare, punere in functiune și training/instruire. Receptia se finalizeaza prin incheierea unui Proces Verbal de Receptie Calitativa si Punere in Functiune, semnat de ambele parti. In baza acestui document, furnizorul va emite factura pentru produsele livrate, urmand ca plata sa fie efectuata de Beneficiarul privat conform clauzelor contractuale. Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăti. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și Termen propus pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune și training/instruire) |

- Documente livrare produse:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - Documente la livrare produse solicitate | Documente la livrarea produselor ofertate |
| --- | --- |
| Livrarea produselor: produsele trebuie să respecte specificațiile tehnice solicitate, iar la livrare să fie însoțite de: • Certificatul de garanție; • Declarație/certificat de conformitate; • Avizul de însoțire a mărfii; • Licente software (dacă este cazul); • Documente însoțitoare (Ex. Manuale tehnice, instrucțiuni de operare și mentenanță, fișe tehnice etc.) - vor fi prezentate în limba romană. Dacă sunt redactate și în alte limbi decât limba română, ofertanții au obligativitatea să le prezinte și traduse în limba română de către un traducător autorizat. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și Documente la livrarea produselor ofertate) |

- Perioada garantie produse. Garantia produselor, întreținere și service:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - Perioada garantie produse solicitată. Garantia produselor, întreținere și service solicitate | Perioada garantie produse ofertată. Garantia produselor, întreținere și service ofertate |
| --- | --- |
| Produsele ofertate trebuie sa fie noi (nefolosite), de cea mai bună calitate, cu performanțe tehnologice de ultimă generaţie și realizate în concordanță cu reglementările și standardele interne și internaționale valabile în prezent, standarde care vor fi menționate în ofertă. Furnizorul va asigura garanția comerciala a produselor, garanție comercială uzuală conform legii, de minim 24 luni. Garantia produselor este cea solicitată prin prezentul caiet de sarcini, respectiv minim 24 luni, perioadă care va curge de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie Calitativa si Punere in Functiune. Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure și permanente și/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanție. Produsele/componentele defectate în termenul de garanție se remediază prin grija și pe cheltuiala furnizorului sau se înlocuiesc cu alte produse noi identice sau superioare calitativ în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către furnizor a actului de sesizare. În cazul imposibilității reparației sau înlocuirii pieselor defecte, se va înlocui deci întreg produsul, iar actul de sesizare se poate transmite prin e-mail. După efectuarea reparației și punerea în funcțiune a echipamentului, între furnizor și beneficiarul privat se întocmește un proces-verbal de remediere a defecțiunii, iar perioada de garanție se va prelungi pentru echipamentele în cauză cu durata totală a imobilizării. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și perioada de garanție produse ofertate, garanția produselor, întreținere și service ofertate) |

- Condiții de plată:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini – condiții de plată | Condiții de plată ale ofertantului |
| --- | --- |
| Condiții de plată: in baza facturii emise de Ofertant (Furnizor), transmise prin sistemul e-Factura (valabil pentru operatorii economici înregistrați în Romania), cu conditia efectuarii receptiei cantitative și calitative, respectiv punerii în functiune, consemnate prin procese verbale semnate de ambele părți. Plata se va realiza in termen de 30 zile de la data emiterii facturii de către Furnizor și comunicării către Beneficiarul privat. Beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de transfer conform PNRR, asumandu-si toate obligatiile ce decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer. | (Asumare de către ofertant a specificațilori solicitate în caietul de sarcini și condiții de plată) |

Ofertant,

…………………………….

Semnatura si ștampila

OPERATOR ECONOMIC							                      Anexa 4

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre:  Universitatea  Titu  Maiorescu

Adresa:	Calea Vacaresti nr.187, sector 4, Municipiul Bucuresti,

tel:  021 325 2164,

fax: 021 316 1646

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizăm .........................................................................................................................................................,

(denumirea produselor)

pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei - Lei) la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei - Lei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în baza comenzii ferme primite de la achizitor, la termenul din oferta noastră, respectiv de _______________zile.

(in litere si cifre)

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de ____________________, legal autorizat sa semnez   (semnatura) oferta pentru si in numele _________________________(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant / Lider de asociere,…............. …………………(numele operatorului economic)

Anexa 4a

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru produsele din oferta

| Nr. Crt. | Denumirea Produsului* | Cod produs de la fabricant/ Versiune** licență | Denumire Fabricant, tara de origine | Cantitatea (U.M.) | Pretul Unitar (fara TVA) | Pretul Total (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lei | Lei |
| 1 | Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza | - |  | bucăți Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza | - | (preț total Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza) |

*) acolo unde se aplică, se vor specifica toate componentele si accesoriile ce alcatuiesc produsul/produsele astfel incat sa rezulte corespondenta cu descrierea din propunerea tehnica

**) acolo unde se aplică

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)